令和　　　年　　　月　　　日

鹿児島県知事

建築主事　様

浄化槽設置者　　住　所

氏　名

一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書き適用願い

　下記の住宅に設置する浄化槽については，「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A3302）」に基づき７人槽が必要となりますが，実際の使用状況から見て明らかに実情にそわないため，同算定基準のただし書きの適用をお願いします。

　なお，将来的な使用状況の変化等により問題が生じた場合は，設置者自らの責任において対応することを確約します。

記

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 設置場所 |  | |
| ２ | 住宅及び工事の種別  （貸家でないこと） | 増築　　・　　改築　　・　　なし（既存） | |
| ３ | 既設浄化槽の有無 | 有　　 ・　 　無　　　（　　　）人槽 | |
| ４ | 住宅の延べ面積 | ㎡ | |
| ５ | 台所数（≦１）  浴室数（≦１） | 台所数＝　　　　箇所  浴室数＝　　　　箇所 | |
| ６ | 居住人員（≦３） | 実居住人員  　　　　　　人 | 将来の見込み  　　　　　　　人 |
| ７ | 年間最大水道使用量  （≦1,000ℓ／戸・日） | ㎥／戸・月　⇒　　　　　　　ℓ／戸・日 | |
| ８ | ただし書き適用により採用する人槽 | ５人槽 | |